ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ

„Доставка на измервателна техника – специализирани функционални генератори, векторни и спектрални анализатори и осцилоскопи за измервания в радиокомуникац. и оптични комуникационни мрежи“

1)Универсален мобилен комбиниран анализатор за микровълнови сигнали до 50GHz;

Keysight FieldFox N9952A Handheld Microwave Analyzer, 50 GHz

https://www.keysight.com/en/pdx-x205332-pn-N9952A/fieldfox-handheld-microwave-analyzer-50-ghz?cc=BG&lc=eng

Универсален мобилен комбиниран анализатор за микровълнови сигнали до 50GHz: Работен честотен диапазон от 5kHz до 50 GHz; Динамичен диапазон 100dB, Изходна мощност 4dBm, Два вградени порта, 180ms бързодействие; Комбиниран анализатор: на кабели и антени, на спектър, векторен анализ; С възможност за извеждане на s-параметри, спектрална диаграма, обратни загуби, въведени загуби, анализ на интерференция и измерване на мощност и напрегнатост на полето, TDR.

2) Векторен анализатор на мрежи 100kHz - 8.0GHz

PLANAR 808/1 Векторен анализатор на мрежи 100kHz-8.0GHz

https://www.rtelecom.net/bg/product/225/planar-808-1-vektoren-analizator-na-mrezhi-100khz-8-0ghz.html

Векторен анализатор на мрежи 100kHz - 8.0GHz: 4-портов  векторен мрежов анализатор, който позволява на потребителя да тества до 16 S-параметри (S11 до S44) наведнъж; С два независими източника на сигнал; Характеристики: честотен обхват: 100kHz до 8.0GHz, Измервани параметри: S11 - S44, Обхват на настройка на изходна мощност: -60 dBm до +10 dBm, До 500001 измервателни точки, Време за измерване на точка: 100 μs, Честотна резолюция : 1 Hz.

3) Специализиран спектрален анализатор 9kHz - 3GHz

Gw INSTEK GSP-9330 TG -  Spectrum Analyser

https://bg.farnell.com/gw-instek/gsp-9330-tg/spectrum-analyzer-w-tg-9khz-3/dp/2748497

Спектрален анализатор 9kHz - 3GHz: Честотен диапазон: 9kHz - 3GHz; Резолюция: 1Hz; Висока честотна стабилност: 25ppb (0.025ppm); RBW: 10Hz ~ 10kHz в 1-3 стъпки, 10kHz - 1MHz в 10% настройваеми стъпки; Нисък фазов шум: -88dBc/Hz @1GHz, 10kHz отместване; Възможност за измерване на мощност на канала, N-dB, OCBW, ACPR, SEM, TOI, CNR, CTB, CSO; Вградени топографски и спектрограмен режими на дисплея; Функция Gate Sweep; Анализ на амплитудни и честотни модулации; Допълнителен 886MHz IF изход; Интерфейси: USB Host/Device, RS-232, LXI, Micro SD; DVI-I Изход за връзка с външен екран; Вграден предусилвател, 50dB атенюатор и Sequence функция.

4) RF учебна платформа, разработена за безжични честотни приложения

GW INSTEK GRF-1300A

https://www.tme.eu/bg/details/grf-1300/analizatori-na-spektara/gw-instek/

RF Учебна платформа: Платформа, разработена за безжични честотни приложения; Да включва 880MHz цифров PLL и 2.4GHz филтърна схема; С радиочестотен предавател и приемник едновременно; С възможности за обучение за системи с гласова комуникация; За запознаване с приложенията и начините на използване на спектрален анализатор; Теоретични и практически експерименти свързани и радио-честотни системи; Запознаване със специфични радио-честотни схеми и PCB схема за различни комуникационни модули; Системата за обучение да може да включва над 20 модула и повече от 50 експерименти.

5) DPX спектрален анализатор в реално време 9 kHz-7.5 GHz за измерване на широколентови сигнали

Tektronix RSA607A Real Time Spectrum Analyzer

https://newtek.bg/shop/izmervatelna-tehnika/spektralni-analizatori/rsa607a/

DPX спектрален анализатор в реално време 9 kHz-7.5 GHz: Честотен диапазон от 9 kHz до 7.5 GHz; 40 MHz ширина на честотна лента; Подходящ за измерване на широколентови сигнали по стандарт 802.11, Bluetooth, EDR и Zigbee; 17 различни режима на измерване; Съвместимост със Signal-Vu PC

6) USB-базиран спектрален анализатор 9 kHz - 6.2 GHz  с драйвер за Matlab

Tektronix RSA306B USB USB Spectrum Analyzer

https://newtek.bg/shop/izmervatelna-tehnika/spektralni-analizatori/rsa306b-usb/

USB-базиран спектрален анализатор 9 kHz - 6.2 GHz: За работа с персонален компютър чрез връзка към USB порт; Честотен диапазон от 9 kHz до 6.2 GHz; 40 MHz ширина на честотна лента; Подходящ за измерване на  LTE, Bluetooth, APCO 25, WLAN и модулационен анализ; с драйвер за Matlab с поддръжка за Instrument Toolbox; Съвместимост със Signal-Vu PC; Mil-Std 28800 Class 2 устойчивост на външна среда, шок и вибрации

7) Портативен спектрален анализатор до 20GHz

Spectran HF-80200 V5, 20GHz Спектрален aнализатор, Aaronia

https://www.rtelecom.net/bg/product/350/spectran-hf-80200-v5-20ghz-spektralen-analizator-aaronia.html

Портативен спектрален анализатор до 20GHz: Честотен обхват: 9kHz - 20GHz; С 88MHz широчина на лента в реално време; Максимално РЧ ниво на входа: +20dBm; Импеданс: 50 Ω; Конектор: SMA; Интерфейси: USB; Резолюция на екрана: 800 x 480 px; Сензорен дисплей; Компактен и преносим; С включен приложен софтуер

8) Комбиниран измервателен уред 6-в-1 за измервания в честотната и времевата област: Осцилоскоп, Спектрален анализатор, Арбитрари/Функционален генератор, Протокол анализатор, Логически анализатор и Волтметър, до 3GHz

Tektronix 6-in-1 MDO3000 Mixed Domain Oscilloscope

https://newtek.bg/shop/izmervatelna-tehnika/osciloskopi/osciloskop-mdo3014/

Комбиниран измервателен уред 6-в-1 за измервания в честотната и времевата област: Осцилоскоп, Спектрален анализатор, Арбитрари/Функционален генератор, Протокол анализатор, Логически анализатор и Волтметър в един уред; Честотен диапазон в режим осцилоскоп 9 kHz - 1 GHz; До 5 GS/s честота на дискретизация; 2 или 4 аналогови канали; Честотен диапазон в режим анализатор – до 3GHz; Максимална честота в режим генератор до 50МHz; Възможности на протокол-анализатор: I²C, SPI, RS-232/422/485/UART, CAN, LIN, FlexRay, USB2.0, MIL-STD-1553, I²S, LJ, RJ, TDM; Възможности в режим логически анализатор: 16 цифрови канала, 500 MS/s честота на дискретизация (2 ns времева разрешаваща способност), 10 Mpoint дължина на записа на всеки канал, 8.25 GS/s честота на дискретизация с MagniVu (121 ps времева разрешаваща способност)

9)  Преносим анализатор на ТВ сигнали със стандарти DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-C2, DVB-S и DVB-S2, IPTV

Портативен ТВ Анализатор, MediaMAX Mini S2C2T2 HD

http://www.rtelecom.net/bg/product/386/portativen-tv-analizator-mediamax-mini-s2c2t2-hd.html

Преносим ТВ Анализатор: Мултифункционален компактен измервателен инструмент на ТВ сигнали със стандарти DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-C2, DVB-S и DVB-S2, IPTV. Честота: 5-862 MHz и 900-2150 MHz; Цифрови измервания: мощност на канала, BER, MER, общ брой грешки, C/N, качество, шумов диапазон; Декодер: MPEG-2 и MPEG-4; LNB Захранване 13V, 18V, 13V+22 KHz, 18V+22 KHz; Предусилвател захранващо напрежение 5V, 12V, 24V; DiSEqC System 1.2; Зарядно устройство 20 V / 2,5 A.

10) DOCSIS 3.0/EuroDOCSIS 3.0 мултифункционален анализатор до 1 GHz

PROMAX HD RANGER Ultralite

https://www.kst-bg.com/products/promax-hd-ranger-ultralite.html

DOCSIS 3.0/EuroDOCSIS 3.0 мултифункционален анализатор: Честотен диапазон 5 MHz до 1 GHz; Стандарт DVB-C/C2; Измервания: BER, MER, диаграма на съзвездието, спектър, мощност на сигнала; Входно ниво: 20 – 120 dBµV, IPTV анализатор, VoIP анализатор, Ping тест; LCD дисплей с подсветка

11) 2- или 4-канален вълнов анализатор с висока чувствителност, с ширина на честотната лента 200MHz и 1GSa/s честота на дискретизация, в окомплектовка с допълнителни сензори и сонди

Вълнов анализатор с висока чувствителност: 2- или 4-канален; Минимално ниво 100pA с динамичен диапазон 100pA – 10A; Ширина на честотната лента 200MHz; 1GSa/s честота на дискретизация с 16bit динамичен диапазон; С възможност за измерване на формата на сигнала, спектър, CCDF, хистограма; аналогови и цифрови сигнали; WXGA 14.1" дисплей; В окомплектовка с допълнителни сензори и сонди.

12) Функционален двуканален сигнал-генератор с максимална изходна честота до 350 MHz и вградени стандартни модулации, включващи генериране на IQ модулация с QPSK и QAM формати

Функционален Генератор 350MHz, Rigol DG5352

https://www.rtelecom.net/bg/product/167/funktsionalen-generator-350mhz-rigol-dg5352.html

Функционален генератор до 350MHz: Функционален двуканален сигнал-генератор с максимална изходна честота до 350 MHz; Резолюция 1μHz; Честота на дискретизация 1GSa/s; Вертикална развивка: 14 bit; Амплитуден диапазон 5mVpp - 10Vpp (50Ω), 10mV - 20Vpp (в отворена верига); С вградени: генератор на произволни вълни, източник на IQ Baseband / IQ IF, източник със скокообразно изменение на честотата и еталонен генератор; DDS технология; Вградени стандартни модулации, включващи генериране на IQ модулация с QPSK и QAM формати; Стандартни интерфейси с LXI-C (Ethernet), USB устройство и хост, GPIB; Опции включващи изходен усилвател (PA-1011), цифров генератор (DG-POD-A) и възможност за скокообразно изменение на честотата

13) Преносим оптичен рефлектометър с модули за две или четири дължини на вълната: 1310/1490/1550/1625 nm, за FTTH/WDM/PON системи

Yokogawa AQ7280 OTDR

https://www.kst-bg.com/products/otdr-aq7283f-1310-1550-1650nm-42-40-db.html

Преносим модутичен рефлектометър: С модули за две или четири дължини на вълната: 1310/1490/1550/1625 nm; За FTTH/WDM/PON системи; Динамичен диапазон до 50dB; С чувствителен на допир екран; Автономен режим на работа до 15h

„ Доставка на специализирана апаратура за измерване, диагностика и контрол на сензори и електронни изделия“

1)  Контролери за микро автоматизация с широк мащаб на модули: CPU 224, AC, 14 DI DC/10 DO, RELAY заедно с USB/MPI Programming Cable (2 бр.)

http://www.filkab.com/main/bg/products/

Siemens S7-200 PLC Programming Cable USB-PPI Download Cable

2) Измервателна електромагнитна система със съпътстваща система за управление и термастатиране, с промяна на въздушната междина и измерване на температурата

www.lakeshore.com

3)  Temperature and Humidity Reliability Testing System: Model SH262

Машина за изпитване, пресъздаваща релана среда използвана за тестване на различни видове материали за техните допуски на топлина, студ, изсушаване и влажност. Тя се прилага за даване на качество на продукта. Инспекция за всички видове електронни продукти, електрически уреди, както и продукти от комуникацията и автомобилостроенето.

www.espec.de

4)  Highly Accelerated Stress Test  Model HAST-35:

HAST Chamber is widely applied to the testing of sealing property for multi-layer circuit board, IC sealing package, LCD screen, LED, semi-conductor, magnetic materials, NdFeB, rare earths and magnet iron, in which the resistance to pressure and air tightness for above mentioned products can be tested out

https://www.espec.de

5)  Трикомпонентен магнитометър

DX-210 Digital Two Dimensional teslameter

# https://www.magnetic-instrument.com/teslameter-5.htm

6)  Прецизен нановолтметър модел: 1nV-100V, 10nΩ - 200MΩ, channel -2, 1nV чувствителност

Модел DMM7510

https://www.tek.com/tektronix-and-keithley-digital-multimeter/dmm7510

7)  High Precision Automatic Soldering BGA System:

High Precision Automatic Soldering BGA System: (IE 6800 BGA)

Total power 7100W, Top heater 1200W, 2nd heater  1200W, Bottom heater 4500W, Voltage AC220V±10% 50/60Hz, PCB positioning  V-groove PCB support,universal fixture, Temp. control K-type thermocouple,closed loop,temp accuracy:  ±3°C, PCB size Min: 15*20mm, Max: 400*550mm, Camera 10X-100X magnification, Optical system high-definition CCD color imaging system, Joystick control, Chip size   Min: 2*2mm, Max: 80*80mm, Touch screen 8.0 inch, Resolution 640X480, Panel: touch screen, external USB interface.

www.inte-on.com